**Перечень**

требований к готовности образовательных организаций началу учебного года в области пожарной безопасности

**РАЗДЕЛ 1 - Документы**

1. Приказ о назначении ответственных лиц за соблюдение пожарной безопасности. – *Правила противопожарного режима (ППР в РФ) п. 4.*

***(КОПИЯ для ОНД по АР)***

2. Документы обучения пожарно-техническому минимуму /ПТМ/ (копии удостоверений и протоколов принятия зачетов, периодичность – 1раз в 3 года). – *Приказ МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г.*

***(КОПИЯ для ОНД по АР)***

3. Копию актов проверки работоспособности систем пожарной автоматики (с начала календарного года, - ежеквартально). – *Правила противопожарного режима (ППР в РФ) п. 61.* ***(КОПИЯ для ОНД по АР)***

4. Копию актов проверки работоспособности систем внутреннего противопожарного водоснабжения (при его наличии, - 2 раза в год). – *Правила противопожарного режима (ППР в РФ) п. 55.*

***(КОПИЯ для ОНД по АР)***

5. Копию актов проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (1 раз в год в течении срока годности) или сам акт огнезащитной обработки (если ранее не предоставлялся). – *Правила противопожарного режима (ППР в РФ) п. 21.*

***(КОПИЯ для ОНД по АР)***

6. Копию сертификатов (деклараций) на использованные в ходе ремонта отделочные материалы на путях эвакуации. – *Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 22.07.08г.) ст.134.*

***(КОПИЯ для ОНД по АР с сопроводительным письмом о местах использования указанных материалов*** */наименование, место использования, № сертификата или декларации с характеристиками пожарной опасности данного материала/****)***

7. Действующие инструкции о мерах пожарной безопасности. – *Правила противопожарного режима (ППР в РФ) п. 2.*

***(КОПИЮ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ КОПИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ)***

8. Журнал инструктажа с работниками. –*Правила противопожарного режима(ППР в РФ)п. 3.*

***(КОПИЮ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ КОПИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ)***

**РАЗДЕЛ 2 - ОНД по АР при приемке контролирует соблюдение мероприятий обеспечения пожарной безопасности на объектах отношении:**

1. Путей эвакуации

2. Электросетей здания

3. Первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты, ведение журнала)

4. Установок пожарной автоматики (пожарная сигнализация, установки оповещения)

5. Наличие документов и инструкций, указанных в РАЗДЕЛЕ 1

|  |
| --- |
| ***Для удаленных объектов (с.Кутана, с.Чагда, с.Угоян, Кочевые школы)*** |
| *предоставить* ***фотографии*** *(в электронном виде) подтверждающие соблюдение требований пожарной безопасности (пункты 1-4 РАЗДЕЛ 2) и* ***сканированные документы*** *(пункты 1-8 РАЗДЕЛ 1)* |

*или обеспечить доставку сотрудника ОНД к месту размещения объекта приемки.*